## Sheet1
Name | Circuit Number | Cable Specification | Terminal Load | Corresponding Element | Conduit Size (mm) | Elevation (m) | System | Remarks
DB-XX-XX-XX
[AUTO GENERATED BY ROW B] | L1 | 4x1C 6sq.mm. PVC/PVC + E CU RUN IN HDG. TRAY/TRUNKING | 20A | [SKIP] |  | [SKIP] | Power System | 20A ISOLATOR
[AUTO GENERATED BY ROW B] | L2 | SPARE | 20A

## วิธีใช้
หัวข้อ | รายละเอียด
แถวหัวตาราง (Row 1) | ห้ามแก้ไขเด็ดขาด ต้องตรงกับ 9 คอลัมน์ของ TME ทุกตัวอักษร เพราะตำแหน่งคอลัมน์ทั้งหมดอ้างอิงจากแถวนี้
แถวตู้ (Distribution Box) | ใส่ชื่อตู้ในคอลัมน์ A คอลัมน์เดียว ที่เหลือเว้นว่าง — แถวถัดไปคือ circuit ของตู้นี้
แถว Circuit | คอลัมน์ A ใส่ [AUTO GENERATED BY ROW B] เพราะ TME สร้างชื่อเองเป็น <ชื่อตู้>-<Circuit Number>
คอลัมน์ที่ต้องกรอก | B Circuit Number, C Cable Specification, D Terminal Load, H System, I Remarks
เครื่องหมาย [SKIP] | ใช้กับคอลัมน์ E และ G = ปล่อยให้ TME ใช้ค่า default ของมัน (Cable Conduit-Electric Cable และ Floor_Top_Elevation)
คอลัมน์ F Conduit Size | เว้นว่างเสมอ อยู่นอกขอบเขต ให้กรอกเองใน TME ทีหลัง
แถว SPARE | ใส่ C = SPARE และกรอก D Terminal Load ตามปกติ ส่วน H และ I เว้นว่างได้ ระบบจะเติม System ให้ตรงกับแถวอื่นในตู้เดียวกันเอง
ตู้แม่ / ตู้ลูก | ใส่ชื่อตู้ลูกในคอลัมน์ D Terminal Load ของ circuit ในตู้แม่ แทนค่ากระแส และต้องเรียงตู้ลูกไว้ก่อนตู้แม่เสมอ
ห้ามมี | ชื่อตู้ซ้ำกัน และห้ามมี tab หรือ newline ในเซลล์ — ตรวจได้ด้วย python excel_reader.py --report